电动吸乳器技术参数

- 设备名称：电动吸乳器

- 设备数量：1套

- 预算金额：￥55000元

四、系统配置及性能指标

1、产品可长时间连续稳定工作，适合医院产科应用，可选择单侧或双侧吸乳。

▲2、采用双韵律吸乳模式，先刺激喷乳反射，再吸乳，作用于乳房组织的吸力轻柔，避免乳房组织拉伤。

▲3、 吸吮力度：全范围可调真空，吸真空达到设定值后，吸力略下降并保持，达到最大的乳汁流速。刺激阶段：最小约-50mmHg，最大约-200 mmHg;吸乳阶段：最小约-50 mmHg，最大约-250 mmHg。

4、吮吸周期：刺激阶段固定120转/每分钟，吸乳阶段变动转速54-78转/每分钟。

5、具备溢乳保护功能，降低交叉感染风险。

▲6、具备智能IC卡升级功能，保修期内免费升级。

7、厂家通过ISO9001、ISO13485质量保证体系。

8、配备原厂医院用可移动支架。

备注：打“▲ ”为重要技术参数，投标人必须提供产品制造商相关证明材料，（技术白皮书、彩页或产品说明书等），否则该项参数视为不满足招标文件要求。

五、详细配置清单

1、电动吸乳器1套。

2、乳头牵拉器2个。

3、医院用可移动支架1个。

六、商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 30 日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第2-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供零配件优惠价格。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。