一次肛肠吻合器招标要求

- 招标项目名称： 一次肛肠吻合器

| 产品名称 | 规格型号 | 包装 | 单位 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一次肛肠吻合器 |  |  |  |  |  |

二、招标要求：

（一）投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商和合法授权供应商（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

3、投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

4、投标人须提供针对所投医疗器械的《医疗器械产品注册证》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

5、本项目不接受联合体投标人。

（二）产品要求：

1、适用于齿状线上黏膜选择性切除。

2、由抵钉座、吻切组件、收紧圈、指示视窗、固定手柄、调节螺母、活动手柄、保险块、环形刀、吻合钉、垫刀圈组成。

3、附件包括扩张器、导入器、穿线器和引线钩、缝合针和缝合线。

4、抵钉座可分离；引线孔数为4孔；扩张器、缝扎器标有刻度线。

5、吻切组件外壳为透明ABS，直径含34mm规格。

6、吻合钉采用钛及钛合金制成。

7、经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

8、符合临床科室使用要求。

（三）商务要求：

1、提供投标产品（广东省三甲医院、深圳市二甲、三甲医院）的用户名单（单位名称、使用科室、联系人、联系电话）；产品价格证明（有效合同或其它用户发票复印件（盖公章））。

2、提供医用耗材批准文号批件、医用耗材质量标准，医用耗材生产许可证。进口医用耗材必须提供进口医用耗材注册证及相关证明。提供投标品种近期（一年半内）检验单（市、省以上或口岸检验机构所出具之检验报告）。

3、所投标医用耗材必须是国内市场有相当市场占有率的知名品牌。企业所投品种在近期（两年内）必须无国家和各级卫生或药监管理部门抽检不合格记录。

4、投标报价为开具含税发票并送货到医院指定地点的价格。

5、标单位必须提供本单位基本情况以及投标医用耗材质量、销售和售后服务等情况简介与承诺。投标单位须提供所投标医用耗材样品（样品需不同规格），开标当天带至现场。

6、投标单位必须提供上述所有文件加盖公章的复印件。

7、开标一览表中的产品名称、规格型号与所投产品注册证一致。