西丽人民医院全血超敏C-反应蛋白（散射比浊法）招标要求
一、招标项目名称：全血超敏C-反应蛋白（散射比浊法）
二、招标要求：

（一）投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明复印件，原件备查）；
2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商或合法授权供应商（提供相关证明复印件，原件备查）；
3、投标人必须具有《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（提供复印件，原件备查）；
4、投标人须提供针对所投第二类、第三类医疗器械的《医疗器械产品注册证》（提供复印件，原件备查）；
5、参与政府采购项目投标的供应商近三年内无行贿犯罪记录；
6、本项目接受进口产品投标，也鼓励国内产品参与投标；
7、本项目不接受联合体投标人。
（二）其他要求：

1、所投产品三证齐全；

2、所投产品在深圳设有售后服务机构；

3、所投产品在深圳有二甲或三甲医院用户三家以上（出示送货发票、送货单、中标通知书。）；

4、所投产品检验结果符合相关质控标准要求.按相关质量标准要求及投标价格确定3家预中标产家同时试用进行筛选确定（试用期1个月）； 

5、每个试剂包内投标品种不可拆分，需同时对包内所有产品进行投标；

6、试剂包内同一编号试剂投标产品须为同一厂家；

7、所投产品需提供生产厂家或代理商授权书。

三、招标要求：

	检验科部分常用试剂采购目录

	编号
	检测试剂名称
	规格
	单位　
	单价　
	备注

	一号
	试剂包（1种）
	　
	　
	　
	　

	1
	全血超敏C-反应蛋白（散射比浊法）
	人份
	盒
	
	需提供检测设备（带全血模式和稀释模式自动进样装置，批量进样大于等于6个/次，检测速度大于等于100测试/小时，可自主定标，有HCT校正检测结果功能。


