西丽医院 C栋口腔科机房放射防护环境评价及检测招标要求

1.项目名称：西丽医院 C栋口腔科机房放射防护环境评价及检测

2.项目内容:西丽人民医院根据政府批准的《西丽医院C栋修复改造工程》安排，拟将C栋口腔科机房由一层迁到二层重建，迁建后的机房共有3台放射诊疗设备（牙片机、全景机、口腔CT机）。根据国家相关规定，需进行放射诊疗建设项目职业病危害放射防护预评价、控制效果评价（含放射防护检测及设备性能检测）、核技术应用项目环境影响评价、核技术利用项目环境影响评价及验收检测等工作。招标预算价： 8.0万元（人民币） 。

3.项目要求：

3.1中标单位在合同确定后一个月内，向招标方提交环境影响评价报告及职业病危害放射防护预评价报告；

3.2中标单位在设备安装调试完毕后5工作日内，安排设备及场所验收检测，在检测结果合格有效的前提下，30日内出具控制效果评价报告。

3.3中标单位须保证工作的公正及有效性，其工作成果必须能得到相关主管部门的认可。

4.报价清单：

| 工作内容 | 投标报价 | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业病危害放射防护预评价 （含现场环境本底调查） | 元/台 | 3 |  |
| 核技术应用项目环境影响评价 （含现场环境本底调查） | 元/台 | 3 |  |
| 职业病危害控制效果放射防护评价 （含设备性能、机房防护检测） | 元/台 | 3 |  |
| 核技术应用竣工验收登记 （含机房防护检测） | 元/台 | 3 |  |
| 专家评审费 | 元/人 | 3 |  |
| 协助办理辐射安全许可证变更（环保） | 元/证 | 1 |  |
| 协助办理放射诊疗许可证变更（卫生） | 元/证 | 1 |  |
| 预评价报告编写费（一式四份） | 元/份 | 1 |  |
| 环境影响评价报告编写费（一式四份） | 元/份 | 1 |  |
| 报价合计 |  |  |  |

5.投标单位资格要求：

5.1具有独立承担民事责任的能力，有独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力。

5.2具有放射卫生技术服务机构资质（乙级以上）；

5.3 取得深圳市环境监测协会备案，完成核技术利用项目环评、验收事宜；

5.4具有良好的履约和技术服务能力，并配有较强的技术队伍；

5.5投标人在西丽人民医院无不良行为记录。