西丽人民医院全自动封口打印机采购招标要求

一、招标项目名称：全自动封口打印机1台

二、预算：￥5.0万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）技术参数要求：

1、不锈钢面板，不小于5英寸大触摸屏，支持手写输入和存储参数。

2、中英文打印切换，打印参数可以选择，可设置打印或不打印。

3、可打印灭菌日期、失效日期、包名、科室、批号、操作者等并可储存。

4、打印功能可暂停，只保留封口功能。

5、温度、日期、批号可设置可调整。

6、封口总宽度：不小于12mm，封口四线以上，封口速度：不小于10m/分钟。

7、具有自动调节封口压力功能，以适应不同厚度的封口袋。

8、封口温度控制，微电脑控温30。C-220。C，温差≤1%

9、配备内置自动计时、日历器、安全温控器。

10、可调进料深度，封口留边5-30mm。

11、进料自动启动，30-120分钟可调不进料即转入省电候机。

12、内置点阵式打印机。

13、具有候机警报、压力异常警报等多项保护。

14、字体可选，字距可调，单行打印。

（二）详细配置清单：

1、主机1台。

2、电源线1根。

3、中文说明书。

注意：1、提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为3年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。