西丽人民医院硬性输尿管镜采购招标要求

一、招标项目名称：硬性输尿管镜2条

二、预算：￥19万元

三、具体技术参数及配置要求：

（一）技术参数要求：

1、适用于经尿道作输尿管和肾的检查、诊断和治疗。

2、镜体外径：8Fr—12Fr逐渐增粗。

3、工作长度：≥425mm。

4、工作通道：适用于5Fr器械。

5、视角：≤12°（目镜端与镜身的夹角）。

6、内置封帽设计，防止水外喷射。

7、双冲洗通道。

8、可拆卸水阀开关，便于清洗和消毒。

9、采用激光焊接技术。

10、目镜与镜端采用高品质宝石镜面。

11、镜桥与镜身一体化设计。

12、可高温高压消毒，可选配消毒盒。

（二）详细配置清单：

1、硬性输尿管镜2条。

2、密封帽20个。

3、消毒盒（选配）2个。

注意：1、提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起 30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备保修期为2年。终身维护。提供该设备第4-6年每年维护的人工型维护方案及价格，该方案和价格将作为需方购买服务的基本保证。

（3）3年内免费提供用户软件升级

（4）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（5）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（6）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（7）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。