深圳市南山区西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：硒鼓一批

标书编号：  SZXLYY-HC-20160114

西丽人民医院招标办

2016.01.11

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列耗材公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

- 项目名称：硒鼓一批（包括A、B、C、D和E五种类型，投标人必须对全部类型硒鼓投标。）

预算：

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 预算（￥·元／个） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硒鼓A | Q2612A | 70 | 适合HP1020，HP1012，HP1018打印机 |
| 2 | 硒鼓B | CC388A | 80 | 适合HP1008打印机 |
| 3 | 硒鼓C | 3117 | 100 | 适合施乐3117,3124打印机 |
| 4 | 硒鼓D | CE278A | 100 | 适合HP1566打印机 |
| 5 | 硒鼓E | TK1123 | 150 | 适合京瓷FS-1025一体机 |

2．标书编号：SZXLYY-HC-20160114

3．采购周期：1年。

4．质量要求：产品必须符合现行的国家标准或国际标准（无国家标准采用时）。

5. 交货要求：（1）交货时间：按合同约定；（2）交货地点：深圳市南山区西丽人民医院指定地点。

6．售后服务：产品有质量问题或不符合使用要求，中标方无条件予以更换或退货,直至取消供货资格。

7.报价方式：为深圳工地价，包括运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装调试费等。投标货币为：人民币。

8．结算方式：按深圳市南山区西丽人民医院财务科规定的付款方式。

- 投标须知

1.投标方必须于2016年1月12日8时～2016年1月12日17时在西丽人民医院招标办提供资质审核材料，经审核合格后登记注册；

2.投标商需到医院财务科交纳投标保证金：2000元，（未中标且无违纪行为的投标人，保证金开标一星期后退还;中标者，3个月后退还）。

3.投标人可在2016年1月12日8时～2016年1月12日17时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币200元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

4.投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院信息科，联系人：田野，联系电话0755-26730126。

5.所有投标书应于投标截止期 2016年1月14日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

6. 2016年1月14日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

7.投标商签到时间：2016年1月14日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

8.投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

9.投标人注意：

- 投标人领取了招标文件后不参加投标的，请在开标前以书面形式通知招标机构。

- 本招标文件解释权归深圳市南山区西丽人民医院招评标委员会。

- 投标人必须带产品彩页及投标样品(A、B、C、D和E五种类型)到开标现场。投标样品上标明投标单位名称及硒鼓类型。

- 本项目为二次报价。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：（企业营业执照复印件和税务登记证复印件；相关专业资质证书复印件；近年相关业绩资料复印件；法人代表证明书原件、法人代表授权书原件、法人代表身份证复印件和被授权人身份证复印件。）投标资格证明文件须加盖单位公章。投标文件必须经法人或法人授权代表签署。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

（一）投标人资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、公司具有良好的资金、财务状况。

3、公司在本项目中所使用的产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在西丽人民医院无不良记录。

（二）产品要求：

1、中标单位必须按照医院要求提供硒鼓，所提供硒鼓必须是原装正品，国产硒鼓鼓芯品牌必须是国内知名品牌。

2、中标单位提供的硒鼓必须是正规厂家生产的，如发现提供假冒和伪劣产品，医院将终止合同并追究中标单位相关责任。

3、中标单位必须根据我院硒鼓的具体使用情况，在我院配置适量的产品，以保障医院业务正常运作。

4、投标单位提供相关的服务案例，在深圳市二甲或二甲以上医院有同类项目服务经验者优先（提供合同复印件，原件备查）。

5、多功能一体机硒鼓在报价时必须标明常规A4纸张打印张数。

（三）商务要求：

1、提供投标产品的用户名单（单位名称、使用科室、联系人、联系电话）；产品价格证明（有效合同或其它用户发票复印件（盖公章））。

2、所投标耗材必须是国内市场有相当市场占有率的知名品牌。企业所投品种在近期（两年内）必须无国家和各级管理部门抽检不合格记录。

3、投标报价为开具含税发票并送货到医院指定地点的价格。

4、标单位必须提供本单位基本情况以及投标耗材质量、销售和售后服务等情况简介与承诺。投标单位须提供所投标耗材样品（样品需不同规格），开标当天带至现场。

5、投标单位必须提供上述所有文件加盖公章的复印件。

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道2051号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；信息科：田野，

电    话：0755-26978284； 0755-26730126

传    真：0755-26018737

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 序号 | 项目名称 | 型号 | 报价（￥·元／个） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硒鼓A | Q2612A |  |  | 适合HP1020，HP1012，HP1018打印机 |
| 2 | 硒鼓B | CC388A |  |  | 适合HP1008打印机 |
| 3 | 硒鼓C | 3117 |  |  | 适合施乐3117,3124打印机 |
| 4 | 硒鼓D | CE278A |  |  | 适合HP1566打印机 |
| 5 | 硒鼓E | TK1123 |  |  | 适合京瓷FS-1025一体机(常规A4纸张打印张数为: 张) |

(注:多功能一体机硒鼓在报价时必须标明常规A4纸张打印张数.)