深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称： 医疗设备一批

标书编号：  SZXLYY-SB-20161012-01～06

西丽人民医院招标办

2016.10.10

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

1．项目名称：医疗设备一批

2．标书编号：SZXLYY-SB-20161012-01～06

3.预算：

| 标书编号 | 招标项目名称 | 预算金额（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-SB-20161012-01 | 便携式听力计1台 | 12 |  |
| SZXLYY-SB-20161012-02 | 超短波治疗仪16台 | 12.48 |  |
| SZXLYY-SB-20161012-03 | 电针仪38台 | 3.04 |  |
| SZXLYY-SB-20161012-04 | 半身复苏模拟人4套 | 19.8 |  |
| SZXLYY-SB-20161012-05 | 立式超低温医用冰箱1台 | 11.8 |  |
| SZXLYY-SB-20161012-06 | 气道管理模型2套 | 7 |  |

4． 采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。

6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、设备费、软件费、税费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

投标货币为：人民币。

7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。

- 投标须知

- 投标商需到医院财务科交纳投标保证金：2000元（未中标且无违纪行为的投标人，保证金开标一星期后退还，中标者，设备验收合格后一周内退还）。

- 投标人可在2016年10月10日8:00时-2016年10月10日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币200元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

- 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

- 所有投标书应于投标截止期 2016年10月12日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

- 2016年10月12日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

- 投标商签到时间：2016年10月12日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

- 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

- 本项目为二次报价。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：企业营业执照副本（验原件,另提供复印件存档）、企业医疗器械经营（生产）许可证（验原件, 另提供复印件存档）、有效的代理授权书（投标人为制造商除外）、法人代表证明书；法人代表授权书；法人代表身份证复印件和业务员身份证。（如所投项目为医疗器械的需提供产品注册证（验原件, 另提供复印件存档））投标文件必须经法人或法人授权代表签署，以上资质审核材料如为复印件须加盖单位公章。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

  - 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的“三证”

  - 产品彩页。

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

一、携式听力计1台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于人耳听力损失的诊断。

2、输入测试音包括纯音、啭音、白噪声、CD1+2、麦克风1+2、波形文件。

3、根据纯音测试结果或言语测试结果可自动选择窄带噪声（或白噪声）。

4、输出接口包括气导左+右、骨导左+右、插入式耳机左+右、插入式掩蔽左+右、  	声场1+2等。

5、测试项目包括气导、骨导及掩蔽、言语测试、FF、ABLB、伪聋等。

6、信号发放：触控式发放、手动或自动、单脉冲、复合脉冲。

7、配备患者应答器按钮。

8、声音强度范围：气导：-10～120dBHL,步进：1、2、5dB;骨导：-10～80dB，        	步进：1、2、5dB。

9、频率范围：125Hz～8kHz。

10、具有授话、回话、监听功能。

▲11、可独立存储≥500个患者信息或≥50000次测试结果。

12、不少于5种频率选择。

▲13、彩色显示屏≥5.7英寸；分辨率≥640×480像素。

▲14、信号发射方式包含按键触控式。

▲15、具备≥4个USB接口、≥2个声场接口、网络接口、气导L/R、插入式气导L/R、骨导、患者应答、回话、麦克风、CD1、耳机、麦克风等接口。

▲16、可通过USB接口直接连接打印机，打印输出测试结果。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 气导耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 3 | 降噪耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 4 | 骨导耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 5 | 应答开关 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 电源线 |  | 根 | 1 |  |
| 7 | 校准报告 |  | 份 | 1 |  |
| 8 | 镜头橡胶塞 |  | 包 | 1 |  |
| 9 | 监听耳机 |  | 副 | 1 |  |
| 10 | 鹅颈麦克风 |  | 个 | 1 |  |
| 11 | 中文操作手册 |  | 本 | 2 |  |
| 12 | 工作站电脑 |  | 套 | 1 |  |
| 13 | 应用软件 |  | 套 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起60日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务，终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

二、超短波治疗仪16台

（二）具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于对人体进行止痛、解痉、消炎、五官各部位的辅助治疗。

2、输出功率≧200W。

3、工作频率≧40MHz。

4、具有自动预热、自动稳压功能。

5、具有治疗电子定时、声光提示功能。

6、具有输出先回零保护装置。

7、具有高压增加整流滤波电路，减少电子管管耗，延长使用寿命。

（三）设备详细配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 16 |  |
| 2 | 电子管 | 只 | 64 |  |
| 3 | 大号硅橡胶电极板 | 对 | 16 |  |
| 4 | 中号硅橡胶电极板 | 对 | 16 |  |
| 5 | 小号硅橡胶电极板 | 对 | 16 |  |
| 6 | 硅橡胶输出线 | 条 | 32 |  |
| 7 | 电源线 | 条 | 16 |  |
| 8 | 使用说明书 | 本 | 16 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

（四） 商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起20日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为2年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

三、电针仪38台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于肩周炎、腰腿痛、神经痛的辅助治疗。

2、输出波形：非对称脉冲波。

3、脉冲宽度≧0.5ms，误差为±30%。

4、连续波频率：0.8～20Hz，可分档调节≧10档。

5、断续波同连续波，断续周期≧6s。

6、疏波频率≧4Hz。

7、密波频率≧20Hz.

8、疏密周期≧6s。

9、输出路数≧6路。

10、输出电压：皮肤电极（负载500Ω）0～34V，毫针电极（负载250Ω）0～14V。

11、治疗时间包含10min、15min、20min、25min、30min、40min、50min、60min  	 等。

12、电源：AC220V，输入功率≦8VA，内部可使用干电池供电。

（三）设备详细配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 38 |  |
| 2 | 导电硅橡胶电极 | 片 | 836 |  |
| 3 | 带插针输出线 | 条 | 228 |  |
| 4 | 带夹输出线 | 条 | 228 |  |
| 5 | 电源线 | 条 | 38 |  |
| 6 | 导电膏 | 罐 | 38 |  |
| 7 | 松紧带 | 条 | 228 |  |
| 8 | 使用说明书 | 本 | 38 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

（四）  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起20日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为1年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

四、半身复苏模拟人 4套

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、半身模型，材质为硅胶，皮肤高度仿真，真实的解剖结构，包括仰头抬额开放气道、按压深度、按压力度和胸部起伏。

2、使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏，正确和不正确的通气有不同的提示声音，且声音大小可调节。

3、应符合AHA 2015指南。

▲4、配备报告仪。报告仪可以对个别模型进行实时反馈、在培训环节中管理 1 至 6 台模型、具有实习或评估模式，保存和输出数据。总结性反馈，可以记录按压深度/速度、不完全回弹、通气量/次数、CPR执行不连贯、流动时间、CPR循环/每段时间等AHA要求的信息，并予以反馈，帮助学员更好学习有效的CPR，提高CPR质量。

5、模型胸骨硬度弹簧强度包含60公斤、45公斤、30公斤等级别，可以模拟对不同身体条件的人进行按压的力度。

6、报告仪软件对心肺复苏训练提供全面、易于使用的反馈。传感器能记录所有相关的心肺复苏术参数, 软件能够提供实时反馈、存储数据、计算整体表现。

▲7、报告仪功能要求：有实时的心肺复苏反馈；可摇控AED培训器；有考试模式练习；有详细评估界面，总结中概括要点；能在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释；课堂教学时可以同时监测多个模拟人；可调节按压和通气的范围/阈值；数据能传输到电脑，可用训练查看器软件查看。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半身复苏模拟人 |  | 个 | 4 |  |
| 2 | 报告仪 |  | 个 | 4 |  |
| 3 | 面皮 |  | 块 | 12 |  |
| 4 | 气道 |  | 个 | 8 |  |
| 5 | 培训垫 |  | 块 | 4 |  |
| 6 | 外套 |  | 件 | 4 |  |
| 7 | 使用手册 |  | 本 | 4 |  |
| 8 | 训练查看器软件 |  | 套 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

五、立式超低温医用冰箱1台

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于可储存试剂、生物制剂、疫苗、血液等。

▲ 2、有效容积≥410升。

3、控温范围：-50°C～-86°C，调节精度：±1°C。

4、外形尺寸（高×长×宽）约 1910mm×800mm×850mm；内部尺寸（高×长×宽）约 1260mm×550mm×570mm。

5、绝热材料：聚氨酯泡沫，厚度约≥130mm。

6、箱体外部钢板厚度≥1.2mm。内腔材质为抛光304L以上不锈钢。

7、外门带有防滑操作把手，具有低温密封圈能防止冷气流失。

▲8、隔间≥5个，内门≥5个，不锈钢铰链设计，拆卸无需工具，方便拆洗，搁架≥4个，可独立调节高度搁板。

9、配备锁定脚轮方便移动和固定冰箱。

10、控制面板数字LED显示，可设置用户密码。

11、具有除冰封功能，可轻松开门。

12、空气过滤器可水洗。

13、具有开机延时功能。

14、具有微处理器控制系统，可实时监测和显示冰箱运行状态及各种报警信息，断电重启后自动恢复先前设定。

▲15、箱内和制冷系统温度探头≥3个。

16、配备≥2套独立压缩机组制冷系统。

17、循环系统噪音≤55 dB。

▲18、制冷速度（25℃到-85℃）≤5hr。

▲19、24小时耗电量≤10kwh。

20、具有报警及自我诊断功能。

21、后备电池在断电情况下监控报警及控制系统能正常运行。

22、配备冻存架、冻存盒。

23、具有冰箱门上锁功能。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 冻存架、冻存盒 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 电源线 |  | 条 | 1 |  |
| 4 | 冰箱门锁匙 |  | 把 | 2 |  |
| 5 | 说明书 |  | 套 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起45日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.5%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

六、气道管理模型2套

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

▲ 1、具有真实的解剖特征，可以有效地讲解Sellick手法和气道痉挛。

2、具有口和鼻插管。

3、可以插入喉罩和复合插管。

4、可以进行复苏球通气练习。

5、提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习。

6、人工通气时应可见肺部胀缩进行呼吸音听诊。

7、可以模拟胃胀气和呕吐情况。

8、可以进行光导气管插管的使用练习。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定底板 |  | 块 | 2 |  |
| 2 | 气道解剖模型 |  | 个 | 2 |  |
| 3 | 清洁套盒 |  | 个 | 2 |  |
| 4 | 润滑剂 |  | 瓶 | 2 |  |
| 5 | 携带箱 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 使用手册 |  | 本 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备厂家免费保修期为3年（投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求）。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.5%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道2051号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913

传    真：0755-26018737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 规格／型号 | 产地 | 品牌 | 投标价格（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此处填项目的招标编号 | 此处填注册证名称 | 此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。 | 注册证中产地 | 产品品牌 |  |  |

（此表可延长）