深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：西丽人民医院空调一年维修保养服务

标书编号：  SZXLYY-FW-20160408-02

西丽人民医院招标办

2016.04.01

第一部分 投标邀请函

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列项目公开招标采购，现将关事项说明如下：

一、  招标人：深圳市南山区西丽人民医院

二、  招标文件编号：SZXLYY-FW-20160408-02

三、  项目名称：西丽人民医院空调一年维修保养服务, 预算：￥70元/台（注：1.医院空调约850台。2.如空调需维修，医院只按实际维修情况支付维修材料费和拆、装机费，不支付其它费用。）

具体要求如下：

1.工作内容：对医院空调进行清洗、雪种补充和维修等维保工作。

本项目空调分布范围：

1）.院本部各科室分体空调。

2）.供应室多联机（天花机）。

3）.住院部多联机（天花机）。

4）.医院各社康中心的分体空调和多联机。

2.清洗工作要求：

1）.工期：在中标后2个月内完成本项目全部空调的清洗和雪种补充工作，中标方必须保证有足够的工作人员以确保按时完成清洗和雪种补充工作。

2）.分体空调室外机须用高压水枪冲洗散热网及机身表面。

3）.室内机蒸发器先用空调专用清洁剂喷洒后再用清水冲洗干净并要保证挂机的整体清洁。

4）.分体挂机清洗后必须确保冷疑排水管道的畅通。

5）.多联天花机回风口及滤网的清洗，同时保证冷疑排水管道畅通。

6）. 投标方必须完成我院所指定空调清洗的全部内容。

7）.投标方在清洗空调的过程中必须保证设备及周围环境的清洁，做到工完料尽场地清，尽量避开工作高峰时间进行清洗。

8）.投标方清洗完毕后必须找相关科室人员签名确认。

９）.柜机、天花机和特定区域的空调应进行不定期保养。

10）.后续加装的分体空调必须按照招标价格进行保养。

3.  维修工作要求：

1). 空调如需维修，必须经医院空调主管部门负责人审批后方可进行维修。

2).中标方接到医院空调故障的报修电话后，必须在两小时内到达现场进行处理。

3）.维修时间应尽量避开工作高峰期，维修过程中同时保证设备及周围环境的清洁，做到工完料尽场地清。

4). 空调维修后，医院只按实际维修情况支付空调维修材料费和拆、装机费，不支付其它费用

5). 中标方在空调维修完毕备后必须经空调主管部门负责人签名确认。

6).后续增加的过保修期空调，必须按照院方的维修要求执行。

四、  采购周期：一年

五、  结算方式：按我院财务科相关规定执行，投标人应提供正规发票。

六、  招标文件获取办法：

1.向深圳市南山区西丽人民医院招标办购买，每套售价为人民币200元，售后不退。

2.投标人需到医院财务科交纳投标保证金：人民币2000元，（未中标且无违规行为的投标人保证金开标一星期后退还;中标者待执行合同一个月后，月结结算时退还，已中标的投标人不履行中标义务或不履行合同，其投标保证金不予退还）。

七、  招标文件获取时间：2016年4月5日8时～2016年4月5日17时；

资格证明材料审核截止时间：2016年4月5日17时；

资格证明材料提交地点：深圳市南山区西丽人民医院招标办；

标书投递截止时间：2016年4月8日14时30分。

八、  开标时间：2016年4月8日14：40时（北京时间）。

九、  开标地点：深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)3楼会议室。

其他要求：

（1）投标人应在报名时提交投标保证金。提交了投标保证金但因故不能参加投标的供应商，须在距投标截至时间1个工作日之前以书面的形式通知招标办，否则医院将不退还其投标保证金。

（2）本项目为二次报价。

本招标文件解释权归深圳市南山区西丽人民医院评标委员会。

邮  编：518055             电子信箱：13066932362@163.com

电  话：0755-26978284     传    真： 0755-26018737

联系人：钟如坚

第二部分   投标方要求

一、合格的投标方（商务）

合格的投标人应具备承担竞标项目的能力，具体符合下列条件：

1. 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2. 公司具有良好的资金、财务状况。

3.在西丽人民医院无不良记录。

4. 投标人必须具备机电或空调设备维修保养资质。

5. 产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

6. 本项目不接受联合体投标。

注：一个公司只能有一位代理人参加投标。公司法人授权多位代理人投标的，只接受最先登记的。

二、投标文件应包括下列部份：

1、 投标书，一份正本二份副本，投标文件“正本”要明确注明。投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

2、 开标一览表（详见第四部分，开标一览表），请单独封装。

3、投标资格证明文件（企业营业执照复印件和税务登记证复印件；相关专业资质证书复印件；法人代表授权书原件、法人代表身份证复印件和被授权人身份证复印件。），投标资格证明文件须加盖单位公章。

三、评标委员会

评标委员会由招标人按医院招标管理办法产生评标委员会。

四、开标

1、开标时投标人需有代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

2、开标时，招标人当众宣读投标人名称、投标价格、以及招标人认为合适的其他内容。

五、投标响应

1、评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据。

2、实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

(1) 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；

(2) 超出经营范围投标的；

(3) 资格证明文件不全的；

(4) 投标文件中要求法人代表签字和加盖公章的文件无法人代表签字或公章的，或签字人无法人代表有效委托的；

(5) 未按招标文件要求提交投标书，或投标书的内容与招标文件有明显不一致的；

(6) 无投标报价表或分项报价表的；

(7) 投标报价有严重缺漏项目的；

(8) 不满足技术规格书中主要参数和超出偏差范围的。

(9) 招标文件当中已列明的其他导致废标的因素。

六、评标

1、本项目以西丽人民医院空调一年维修保养服务为单位,采用投标响应过关，低价中标的原则进行评标；

七、授予合同

1、评标后产生西丽人民医院空调一年维修保养服务预中标人，并公示3天

2、中标：经公示3天后，招标人、投标人、有关部门无质疑，或质疑已处理完毕后，中标人才最后确定，招标办向中标人发出中标通知书。中标通知书是合同的一个组成部分。

- 3、签订合同

中标方应按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人签订合同。“招标文件”、中标方的“投标文件”及其澄清文件等，均为签订经济合同的依据。

第三部份   投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

第四部份      开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 项目名称 | 投标价格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 西丽人民医院空调一年维修保养服务 | ￥ 元/台 |  |