西丽人民医院零星基建工程协议工程队招标要求

- 招标项目名称：西丽人民医院零星基建工程协议工程队

目的：西丽人民医院招聘三支协议基建工程队，承担医院一个合同期内（首次合同期为1年，如工程及服务质量甲方认可，则合同再续延1至2年）造价5万元以内的院内零星基建工程。（造价2至5万元的工程每次均由医院在三支中标的工程队中随机抽取一家进行施工；造价2万元以下的工程由第一名的中标单位一家固定承担。）

二、招聘条件：
  1、在深圳市工商注册的装修独立法人（拒绝挂靠，如在合同执行期发现系挂靠关系，随时解除合同）。
  2、有一支稳定合格的施工队伍，提供人员名单及资质证件、半年以上社保交纳凭证，交医院备案（经理、水电工、泥工、油漆工、木工为必备员工），一年内人员变动不能超过30%，经理不能更换。
  3、承诺执行以下约定：工程质量保质期2年（消耗件除外）；对医院的应急工程响应时间不超过4小时，一般工程响应时间不超过24小时；无预付款及中间进度款，按医院财务管理规定付款；免费承担所中标施工项目的预算编制、施工图设计等工作。
  4、在西丽人民医院无不良记录。

- 西丽医院零星基建工程常规项目报价清单：

见附件：西丽医院零星基建工程常规项目单价报价表（三支中标工程队投标单价的平均价将作为医院本合同期内零星基建工程的单价标准）。

附件

| 西丽医院零星基建工程常规项目单价报价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 投标单价（元） | 材料要求 |
| 一 | 基础工程 |  |  |  |
| 1 | 砌100mm轻质砖墙 | m2 |  | 水泥要求国标 |
| 2 | 轻钢龙骨、石膏板隔墙 | m2 |  | 轻钢龙骨厚度0.8mm、12mm泰山石膏板、双面 |
| 3 | 水泥、沙浆单面批荡 | m2 |  | 水泥要求国标 |
| 4 | 贴墙面瓷砖300X450 | m2 |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| 5 | 贴600X600防滑地砖 | m2 |  | 佛山产瓷砖、国标水泥 |
| 6 | 制作安装甲级防火门 | m2 |  | 提供国家认定消防产品证明资料 |
| 7 | 制作安装烤漆岩棉复合门 | m2 |  | 钢板厚度1.0mm、内填岩棉或者玻璃棉 |
| 8 | 制作安装不锈钢防盗门 | m2 |  | 1.2mm不锈钢板，304材质 |
| 9 | 制作安装不锈钢防盗网 | m2 |  | 18×18×1.0不锈钢长，304材质 |
| 10 | 制作安装烤漆铝合金隔墙、门、窗 | m2 |  | 1.2mm厚铝型材，5mm钢化玻璃 |
| 11 | 新墙面批腻子灰三遍、刷乳胶漆二遍 | m2 |  | 多乐士净味乳胶漆 |
| 12 | 旧墙面修补、整体刷乳胶漆二遍 | m2 |  | 多乐士净味乳胶漆 |
| 13 | 铝龙骨铝质天花吊顶600×600×1.0 | m2 |  | 铝板厚度1.0mm |
| 14 | 铝龙骨无尘天花吊顶600×600 | m2 |  | 优质无尘天花板 |
| 15 | 墙面、楼板钻孔（φ130以内） | 个 |  |  |
| 二 | 给、排水、洁具安装 |  |  |  |
| 1 | 安装PPR25给水管 | 米 |  | 联塑冷水管 |
| 2 | 安装PPR20给水管 | 米 |  | 联塑冷水管 |
| 3 | 安装PVC110排水管 | 米 |  | 联塑 |
| 4 | 安装PVC50排水管 | 米 |  | 联塑 |
| 5 | PPR25闸阀安装 | 个 |  | 联塑 |
| 6 | PPR20闸阀安装 | 米 |  | 联塑 |
| 7 | 不锈钢给水软管 | 条 |  | 304#不锈钢 |
| 8 | 角阀安装 | 个 |  | 全铜角阀 |
| 9 | 柱式洗手盆安装（含下水器） | 套 |  | 佛山产 |
| 三 | 强、弱电、电器安装 |  |  |  |
| 1 | 10A二、三插座安装 | 个 |  | 松本 |
| 2 | 16A空调插座安装 | 个 |  | 松本 |
| 3 | 照明开关安装 | 个 |  | 松本 |
| 4 | 网络电话插座安装 | 个 |  | 松本 |
| 5 | 2.5mm2多芯电源线安装（单条） | 米 |  | 金龙羽、成天泰 |
| 6 | 4mm2多芯电源线安装（单条） | 米 |  | 金龙羽、成天泰 |
| 7 | 6mm2多芯电源线安装（单条） | 米 |  | 金龙羽、成天泰 |
| 8 | PVC20线管安装 | 米 |  | 联塑 |
| 9 | PVC20线槽安装 | 米 |  | 联塑 |
| 10 | PVC明装底盒 | 个 |  | 联塑 |
| 11 | 正野12”天花排气扇安装（含波纹管道） | 台 |  | 正野 |
| 12 | 16”筒式抽风机安装（含墙体钻孔、收边） | 台 |  | 九洲 |
| 13 | 40WLED灯管、灯架安装 | 套 |  | 国标 |
| 14 | 超五类网络线安装 | 米 |  | 国标 |
| 15 | 4芯电话线安装 | 米 |  | 国标 |
| 16 | 普工 | 人/天 |  | 身体健康、能胜任体力劳动 |
|  | 投标报价总价 |  |  |  |
| 说明： | 本报价表中各项单价均应为综合单价，包含工程实施的所有费用（含材料、人工、运费、所有规费、税费等）。 |  |  |  |