深圳市西丽人民医院

院内采购

招标书

项目名称：医疗设备一批

标书编号：SZXLYY-SB-20170615-01～03

西丽人民医院招标办

2017.6.12

投标邀请

深圳市南山区西丽人民医院，邀请国内合格投标人参与医院下列设备公开招标采购，现将相关事项说明如下：

- 一般事项

项目名称和预算

| 标书编号 | 招标项目名称 | 预算金额 （￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| SZXLYY-SB-20170615-01 | 可视喉镜 1套 | 15 |  |
| SZXLYY-SB-20170615-02 | 胰岛素泵3台 | 19.5 |  |
| SZXLYY-SB-20170615-03 | 吞咽言语诊治仪1台和上下肢智能康复训练系统1台 | 19 |  |

4．采购周期：一次性采购。

5．交货地点：深圳市南山区西丽人民医院。

6．报价方式：为深圳工地价，包括运输费、设备费、软件费、税费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

投标货币为：人民币。

7．付款方法：货物验收合格后30天内付全款的95%，剩余5%作为维护保证金在保修期满一年后无息支付。

- 投标须知

- 投标人可在2017年6月13日8:00时-2017年6月13日17:00时，到西丽人民医院招标办购买招标标书（标书每份人民币100元整）并登记所投产品和出具合格资质材料。联系人：钟如坚，联系电话：0755-26978284。

- 投标人要进一步了解产品招标技术要求可联系医院设备科，联系人：辛誉伦，联系电话0755-26528913。

- 所有投标书应于投标截止期 2017年6月15日14时30分(北京时间)之前密封递交到深圳市南山区西丽人民医院招标办。

- 2017年6月15日14点40分(北京时间)，在深圳市南山区西丽留仙大道1298号西丽人民医院大学城办公区(东明花园)二楼209会议室公开开标，届时请参加投标的代表出席开标。

- 投标商签到时间：2017年6月15日14时—14时30分,错过签到时间以弃权处理。

- 投标文件一式三份（一正二副），要制作文件目录，并各自装订成册，按要求封装于袋内。

- 本项目为一次报价。

- 本项目不接受联合体投标人。

三、投标文件的组成

投标文件应包括下列部分：

  - 开标一览表（请单独封装，只需1份）。

  - 投标书（含技术参数响应及偏离表）。

  - 投标资格证明文件：企业营业执照副本（验原件,另提供复印件存档）、企业医疗器械经营（生产）许可证（验原件, 另提供复印件存档）、有效的代理授权书（投标人为制造商除外）、法人代表证明书、法人代表授权书、法人代表身份证复印件和业务员身份证、所投产品彩页（如所投项目为医疗器械的需提供产品注册证（验原件, 另提供复印件存档））投标文件必须经法人或法人授权代表签署，以上资质审核材料如为复印件须加盖单位公章。

  - 投标货物符合邀标文件规定的证明文件及投标方认为需加以说明的其他内容。

  - 本招标书复印件。

  - 如果所投设备有耗材或试剂,设备报价时需同时报出耗材或试剂的价格,并提供耗材或试剂的“三证”

四、开标和评标

1评标委员会

招标方将根据医院招标管理办法组建评标委员会，评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2. 开标

2.1招标方在招标公告或招标说明规定的时间和地点开标。

2.2开标时，查验投标文件密封情况，确认无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

3. 对投标文件的审查和响应性的确定。

3.1开标后，招标方将组织审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署。如果单价与总价有出入，以单价为准；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标方拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

3.2在对投标文件进行详细评估之前，招标方将依据投标方提供的资格证明文件审查投标方的财务、技术和生产能力。如果确定投标方无资格履行合同，其投标将被拒绝。

3.3招标方将确定每一投标是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离保留。

3.4招标方判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

3.5招标方将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标方不能通过修正或撤销不符之处而使其投标成为实质性响应的投标。

3.6招标方将允许修改标中不构成重大偏离的微小的、非正规、不一致或不规则的地方。

4.投标文件的澄清

4.1为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，招标方有权向投标方质疑，请投标方澄清其投标内容。投标方有责任按照招标方通知的时间、地点指派专人进行答疑和澄清。

4.2重要澄清的答复是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

5、对投标文件的评估和比较

5.1招标方及其组织的评标小组将对实质性响应的投标文件进行评估和比较。

5.2评标时除考虑投标价和技术服务费以外，还将考虑以下因素：

5.2.1投标文件中所报供货期限及付款方式。

5.2.2货物生产的技术水平、性能和产品质量；

5.2.3投标方的历史信誉；

五、中标原则

1.中标采取参数过关、同档比较、性价比优先的中标原则；

1.1参数过关是指投标标的的技术参数要与招标书要求的参数相符；

1.2同档比较是指同一档次的标的物进行比较。档次一般分为高、中、低三档，主要依据标的物的材质和工艺来确定。评标委员有权评定投标标的的档次。 同档比较适用于器械和耗材等物品的采购，不适用于试剂和工程招标。

1.3低价优选是指投标标的在参数过关后，在同一档次中最低价格者中标。

1.4招标人可以在不同档次标的物中选择一个中标。

1.5评标委员会成员认为投标价格过高的，可以让投标人再次背靠背报价。但一般报价累计不超过三次。

2.《政府采购自主创新产品目录》中的物资，按相关要求办理。

3.评标委员会应采用实名投票方式决定中标物品及供应商。

技术要求

- 可视喉镜 1套

具体技术参数及配置要求：

（一）设备主要参数要求：

1、适用于开口度小开口受限、声门高普通喉镜观察不到、头颈受损、颈部活动受限、额骨破裂、暴牙或牙齿松动、肥胖等患者，并可适用于普通患者插管。

▲2、硬质可视可塑形光纤喉镜，可弯曲塑形硬质镜管呈“J”钩角度，可塑形角度：120°～ 150°。

3、高清LCD显示屏≧ 4英寸，可上下旋转45°，侧位设计，可实现单手旋转显示屏或调节光源。

4、图像可储存可同步输出,连接电脑、电视、投影仪用于教学。

5、图像传递像素≧320×240 Pix。

6、广角光纤内窥镜：镜杆长度≧40cm；视场角≧80°，视向角≧0°；镜管外径≦5mm， 焦距≧6mm。

7、硬镜、软镜可通用一个手柄。

▲8、镜体：含光学元件，经低温至高温突变后，内部无视场模糊现象。

▲9、LED灯光源，白色LED灯：最大照度≥5000Lux，色温≥5000K，亮度可调节，有效防止雾化；红色LED灯：照度≥3000Lux，色温≥4000K，有效穿透皮肤便于定位导管前端深度。

10、可固定不同规格长度的气管插管，实现插管同时供氧。

11、管芯可拆卸浸泡消毒。

12、内置可充电电池，交直流电两用。

（二）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬镜 |  | 支 | 1 |  |
| 2 | 显示屏及手柄 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 软镜 |  | 支 | 1 |  |
| 4 | 电源适配器 |  | 个 | 1 |  |
| 5 | 插管固定块 |  | 个 | 1 |  |
| 6 | 手提箱 |  | 个 | 1 |  |
| 7 | USB导线 |  | 条 | 1 |  |
| 8 | 说明书 |  | 本 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件优惠价格报价表。

（7）提供耗材优惠价格报价表及广东省平台采购编码。

（8）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（9）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（10）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

- （3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

二、胰岛素泵3台

具体技术参数及配置要求：

（一）胰岛素泵2台设备主要参数要求：

1、适用于I型糠尿病、脆性糖尿病及围手术期需要胰岛素治疗的患者。

2、储药器≧3ml。

▲3、基础率范围：0.05～35u/h，基础率步长≧0.05u/h。

4、基础率输注模式≧3种，每种可设1～48段基础率。

5、临时基础率：设定时间范围0.5－24H;设定范围0.05-35U/h；±1% 可调		整可设置常规基础率百分比或胰岛素输注速度。

6、大剂量	0.1～25U，大剂量增量步长0.1U。

▲7、餐前大剂量输注方式包含常规、方波、双波、声响、遥控大剂量等。

8、可根据吃进食物或目前血糖值，自动计算大剂量估算值计算活性胰岛素。

9、声响大剂量	0.1～2.0U 增量。

10、采用1节7号电池。

11、马达：安全直流电马达。

12、胰岛素浓度	U-100（100U/ml）。

▲13、输注精度<±2.5% 。

14、具有背景灯、键盘锁定、自检、报警记录、低液量报、电池报警等功能。

15、可回顾≧20次的排气记录，以及排气时间和日期。

16、防水等级≧	IPX7。

17、具有自动检查和手动自检功能。

18、具有中文操作界面。

- 实时动态胰岛素泵1台设备主要参数要求：

1、适用于实时监测血糖和注射胰岛素。

2、储药器≧3ml。

▲3、基础率范围：0.05～35u/h，基础率步长≧0.05u/h。

4、基础率输注模式≧3种，每种可设1～48段基础率。

5、临时基础率：设定时间范围0.5－24H;设定范围0.05-35U/h；±1% 可调		整可设置常规基础率百分比或胰岛素输注速度。

6、大剂量	0.1～25U；大剂量增量步长0.1U。

7、餐前大剂量输注方式包含常规、方波、双波、声响、遥控大剂量等。

8、采用1节7号电池。

▲9、输注精度<±2.5% 。

▲10、具有实时显示血糖值功能，包含5分钟、3小时、24小时等血糖曲线及波动趋势。

11、报警记录：记录回顾≧36次报警时间以及报警事件。

12、具有高低血糖报警及低血糖休眠功能，可设置高低目标血糖值2.2～22.2mmol/L。

▲13、软件功能：报告图血糖数据每天≧280个（mmol/L）。可显示多日探头血糖趋势图、探头平均值图、睡前与三餐探头血糖；可显示每日与多日SMBG血糖状况、探头血糖状况、胰岛素输注、CHO摄入、探头时间、大剂量次数、探头平均值、AUC、胰岛素量、充盈事件等。

14、提醒功能：每天≧8次闹钟提醒功能，血糖测试提醒，可调节大剂量后0.5～5小时提醒。

15、数据传输功能：无线电射频传输。

16、适用胰岛素：可选常规U-100或速效U-100。

17、可选定量充盈和手动充盈两种模式。

18、防水等级≧IPX7。

19、具有自动检查和手动自检功能。

20、具有英文操作界面。

（三）设备详细配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 3 |  |
| 2 | 泵夹套 |  | 个 | 3 |  |
| 3 | 泵夹子 |  | 个 | 3 |  |
| 4 | 活动保护帽 |  | 个 | 3 |  |
| 5 | 故障检查夹 |  | 个 | 2 |  |
| 6 | 使用说明书 |  | 本 | 3 |  |
| 7 | 发送器 |  | 个 | 1 |  |
| 8 | 检测器 |  | 个 | 1 |  |
| 9 | 充电器 |  | 个 | 1 |  |
| 10 | 分析软件 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 传输头 |  | 个 | 1 |  |
| 12 | 品牌工作站电脑 |  | 套 | 1 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、说明书等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

五、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为4年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件优惠价格报价表。

（7）提供耗材优惠价格报价表及广东省平台采购编码。

（8）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（9）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（10）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清。

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

三、吞咽言语诊治仪1台和上下肢智能康复训练系统1台

主要技术规格及配置要求

（一）吞咽言语诊治仪具体技术参数及配置要求：

1、具有诊断、治疗、言语训练等功能，用于治疗吞咽言语困难。通过对吞咽言语功能有关的神经肌肉进行神经肌肉电声刺激，改善吞咽肌、构音肌的功能。

2、 便携式设计，中文界面。

▲3、 双通道输出，保证治疗的有效面积。

4、按键式操作，电流输出精准控制。

5、可充电电池供电。

6、多种有效电流，可制定治疗方案。

7、治疗模式包含脉冲式输出、持续输出。

8、治疗电流：经皮神经电刺激参数可调节性脉冲。

9、吞咽言语诊治仪配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 电极片 |  | 套 | 10 |  |
| 3 | 电极线 |  | 套 | 10 |  |
| 4 | 绑带 |  | 套 | 10 |  |
| 5 | 说明书 |  | 本 | 2 |  |
| 6 | 言语训练卡片 |  | 套 | 1 |  |

（二）上下肢智能康复训练系统技术参数及配置要求：

1、适用于通过使用运动训练，可以增强身体的灵活性、减少痉挛的状态、保持行走的能力、促进新陈代谢、血液循环以及肠蠕动，恢复肌肉的剩余力量。

▲2、彩色触摸屏≧5英寸。

3、具有多种训练模式、多种附件适合不同病人的需要。

4、生物反馈训练包含对称训练柱状图模式、对称训练公路模式、被动模式等。

5、具有声控紧急停止功能和紧急停止键。

▲6、可配合经颅电同时使用。

7、上下肢智能康复训练系统配置清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 |  | 台 | 1 |  |
| 2 | 护垫小腿腿托 |  | 套 | 1 |  |
| 3 | 上肢训练把手 |  | 套 | 1 |  |
| 4 | 角度尺 |  | 套 | 1 |  |
| 5 | 训练哑铃 |  | 套 | 1 |  |
| 6 | 辅助餐具 |  | 套 | 1 |  |
| 7 | 硅胶冷却包 |  | 套 | 1 |  |
| 8 | 巴氏球 | 大、中、小 | 套 | 1 |  |
| 9 | 双轮助行器 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 滚筒 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 楔形垫 |  | 套 | 1 |  |
| 12 | 说明书 |  | 份 | 2 |  |

注意：1、技术参数及配置要求中有要求提供证明材料的，需提供彩页、等证明材料，无证明材料视为对此参数不响应。2、开标一览表中的设备名称、设备型号、设备产地、设备厂家与所投产品注册证一致。

四、  商务条款：

1、交货日期：签订合同之日起30日内交货、安装完毕，安装及验收培训须在接用户通知后7天内全部调试完成。安装标准；符合我国国家有关技术规范和技术标准。验收标准：应与投标时产品原始样本技术资料/标书技术文件一致，并应符合我国有关技术规范和技术标准。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、如果以美金或其它国际货币报价，同时须附以人民币为结算单位报价，合同价按人民币报价签订，投标报价应包括：设备费、软件费、税费、运输费、装卸费、安装费、调试费、培训费、计量及技术服务费等一切费用。

4、售后服务：

（1）由生产厂家提供售后服务，生产厂家有固定、专业的售后机构，有专职厂家工程师提供应用培训及上门维修服务， 4小时内响应，24小时维修到位。

（2）设备原厂免费保修期为3年。投标文件载明的免费保修期低于招标文件规定期限的视为没有实质性满足招标文件要求。保修起始时间以医院设备验收单签字日期为准，保修期结束后，还必须提供设备的维护和维修服务。需附设备厂家售后服务承诺书。终身维护。

（3）在免费保修期内，厂家每半年免费做设备预防性维护和使用培训一次。

（4）提供所投设备免费保修期后每年维护、维修方案及价格。

（5）5年内免费提供用户软件升级，提供的设备数据接口，联接医院信息系统。

（6）提供备品备件及耗材优惠价格报价表。

（7）供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与采购人无关。

（8）如为进口产品，须提供相关的进口资料并提供中文操作手册。

（9）有专业人员对临床操作人员进行专业的培训，并对维修工程师进行维护、维修培训。

5、付款条件：

（1）货到安装验收合格并提供全额发票后付款95%，5%余款保修期满一年后付清

（2）由于供应商的原因未能按时供货的，每迟一天罚款合同总额的0.05%；如超过供货期30天，将终止合同并通过法律程序对供应商进行索赔。

（3）由于供应商的原因，在货到一周内未进行安装调试，或安装调试时间超过正常要求，按每超过一天罚款合同总额的0.05%或按实际损失罚款。情节严重者，将依法律程序对供应商进行索赔。

招标单位：深圳市南山区西丽人民医院

详细地址：深圳市南山区西丽留仙大道6019号

邮    编：518055

联 系 人：招标办：钟如坚；设备科：辛誉伦 
电    话：0755-26978284； 0755-26528913

传    真：0755-26018737
电子信箱： 13066932362@163.com；xlyysbk@163.com

投标文件格式（请务必按以下格式填写）

- 投 标 书

致：深圳市南山区西丽人民医院

根据贵方为                  项目的投标邀请            （招标编号），签字代表              （全名、职务）经正式授权并代表投标方                          （投标方名称、地址）提交下述文件。

（１）开标一览表

（２）接受付款方式同意书

（３）资格证明文件

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、	投标方将按“招标文件”的规定履行合同责任和义务。

2、	投标方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

3、投标方同意提供，按照贵方要求与投标有关的一切数据或资料。

4、投标文件

（1）投标人应准备一份正本二份副本，在投标文件上要明确注明“正本”并密封提交。

（2）投标文件正本须打印并由投标人经正式授权并对投标人有合同约束力的人签字，后者将“授权证书”以书面的形式附在投标文件中。

5、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称：                              （公章）：

日期：      年     月     日

法人代表签字：

二、开标一览表

投标单位名称：（盖章）

日期：

投标方代表签字：

| 招标编号 | 物品名称 | 规格／型号 | 产地 | 品牌 | 投标价格（￥﹒万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此处填项目的招标编号 | 此处填注册证名称 | 此处填注册证中的规格编号，如都包括就填写各规格。无需填写详细参数。 | 注册证中产地 | 产品品牌 |  |  |

注：采购项目三（吞咽言语诊治仪1台和上下肢智能康复训练系统1台）必须分别填写吞咽言语诊治仪投标价格、上下肢智能康复训练系统投标价格和总投标价格，并且三个投标价格均不能超出分项预算。