**南方科技大学医院VIP病房智能床头设备带采购项目招标要求**

1. 招标项目名称：南方科技大学医院VIP病房智能床头设备带

预算：1.85万元/套

二、项目介绍：

医院拟在新大楼住院部的VIP病房增加智能床头设备带，目前所用产品的厂家为深圳市一康智科技有限公司（产品型号：YKZ—C5)，投标人要进一步了解项目情况可联系医院基建科，联系人：孙工，联系电话26528790。

三、项目要求:

1、投标人所投标智能床头设备带产品应能与医院现有智能床头设备带控制系统兼容，并满足相关功能配置要求（包含氧气终端、负压终端、压缩空气终端、气体维修阀、LED节能灯、四位一体插排内置漏电保护开关、医用定制平板电脑及多功能底座、呼叫器、网络接口等）；

2、投标人免费承担新增设备带涉及的强弱电及医疗气体管线安装工作并调试合格（材料：国标）；

3、投标人免费承担相关部位的墙面开槽及装饰复原工作。

四、资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人,且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2、投标人营业执照的经营范围须有医用气体系统工程的设计及开发（含生产）或销售、安装、维修等内容。

3、公司具有良好的资金、财务状况。

4、本项目不接受联合体投标。

5、在南方科技大学医院无不良记录。