南方科技大学医院医用气体招标要求

- 项目名称：南方科技大学医院医用气体

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 纯度 | 压力 | 单位 | 预算单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用液氧 | / | ≥99.5%符合药典要求 | / | 公斤 | 1.5元/公斤 |  |
| 2 | 医用氧气 | 40L/瓶 | ≥99.5%符合药典要求 | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 45元/瓶 |  |
| 3 | 医用氧气 | 10L/瓶 | ≥99.5%符合药典要求 | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 22元/瓶 |  |
| 4 | 二氧化碳 | 40L/瓶 | ≥99.9% | 24.0±1.0KG | 瓶 | 95元/瓶 |  |
| 5 | 安桃乐 | 40L/瓶 | N2O+O2 | 10.0±0.5MPa | 瓶 | 420元/瓶 |  |
| 6 | 高纯氩气 | 40L/瓶 | 99.999% | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 160元/瓶 |  |
| 7 | 高纯氩气 | 10L/瓶 | 99.999% | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 55元/瓶 |  |
| 8 | 液氮 | / | 99.99% | / | 升 | 12元/升 |  |
| 9 | 高纯乙炔 | 30L/瓶 | 浓度≥99.5% | 5.5±0.5KG | 瓶 | 1250元/瓶 |  |
| 10 | 高纯氮气 | 40L/瓶 | 99.999% | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 85元/瓶 |  |
| 11 | 笑气 | 40L/瓶 | 99.99% | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 1800元/瓶 |  |
| 12 | 笑气 | 10L/瓶 | 99.99% | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 800元/瓶 |  |
| 13 | 标准气 | 40L/瓶 | 9.5%HE+0.27%CO+Air | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 2200元/瓶 |  |
| 14 | 标准气 | 40L/瓶 | CO-0.303+CH4-0.303+C2H2-0.301+O2-21+ N2平衡 | 10.0±0.5MPa | 瓶 | 2200元/瓶 |  |
| 15 | 压缩空气 | 40L/瓶 |  | 14.0±0.5MPa | 瓶 | 190元/瓶 |  |

二、招标要求：

（一）投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

2、投标人必须是所投产品的制造商或合法代理商和合法授权供应商（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

3、投标人必须具有《药品生产许可证》和《危险化学品经营许可证》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

4、投标人须提供针对所投产品的《药品GMP证书》和《药品注册批件》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

5、交通部门颁发的《道路危险货物运输许可证》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

6、技监部门颁发的《广东省气瓶（移动式压力容器）充装许可证》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

7、安监部门颁发的《特种设备检验检测机构核准证》（提供相关证明，加盖公章的复印件，原件备查）；

8、本项目不接受联合体投标人。

三、产品技术及服务要求：

所投标的医用气体必须符合《中华人民共和国药典》2015版及GB8982-2009《医用及航空呼吸用氧》国家标准或其它医用气体有关标准，生产、运输、充装等环节严格按照医用气体标准。

（一）、医用氧站服务要求：

1、中标方负责医院医用气体设备的日常维护和监管，负责医用气体的所有设施设备，包含安全阀、压力表、罐体等的定期检测以及国家安全生产规定的检验检测，以达到设备安全运行要求及标准。

2、中标方负责医用气体设备的消防、安全运行及维护等管理。

3、故障或技术支持响应时间：1小时内指派专业技术人员到达现场处理。

4、报价方式：按每瓶报价，我院不负责其它任何费用。

（二）、杜瓦罐装医用液氧

1、若我院有应急需求，中标方免费提供合格的医用液氧杜瓦罐。

2、供氧价格参照液态氧价。

（三）医用瓶装气

1、中标方免费提供检测合格的医用气瓶。

2、按每瓶报价。

（四）供货及应急方案

1、中标方免费将医院订购的气体运送到指定存放地点。

2、供货时间：24小时，有节假日供货方案，有24小时服务电话。

3、免费提供24小时应急响应，紧急情况下应指派专业技术人员1小时内到达现场处理。

（五）本次招标的产品要求如下：

中标单位必须按质按量提供产品。如因产品不合格造成的损失和后果将由中标供货单位负全责。如在履行合同和服务过程中达不到质和量要求。存在弄虚作假的行为，医院有权无条件终止合同，并拒付货款。