南方科技大学医院儿童生长发育评估与骨龄评测项目招标要求

一、招标项目名称：儿童生长发育评估与骨龄评测项目

二、预算：￥10万元

三、项目建设背景

儿童健康是全民健康的基础，是经济社会可持续发展的重要保障，更是《健康中国2030》的重要组成部分。国家卫健委2018年5月刚刚发布了母婴安全行动计划（2018—2020年）和健康儿童行动计划（2018-2020年），两大行动计划都明确以提升医疗保健机构服务能力为抓手，全面提升母婴、儿童健康水平。尤其在健康儿童行动计划中明确了今后各级政府在公共政策制定实施中要实行儿童优先发展战略，加强儿童健康管理，促进儿童全面发展和健康成长，为经济社会可持续发展提供健康人力资源。健康儿童行动计划提出了要积极开展儿童健康促进行动，重视生长发育监测及儿童营养改善、加强儿童肥胖监测和预防，丰富儿童早期综合发展内涵建设，充分发挥其生长发育潜能，促进儿童健康信息的互联互通，实行动态健康管理等重要内容，为儿童提供全方位全周期的保健服务。

开展新时期以儿童健康需求为导向的儿童健康管理及儿童适宜技术，提高儿童的整体健康水平。以儿童身高管理门为抓手，带动儿童专科全面发展，儿童生长发育是儿童健康的基础，而骨龄是儿童发育的直接体现。

- 项目建设内容

| 主要技术参数 |  |
| --- | --- |
| 1、 | 骨龄标准与骨龄评价： 《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T 3001-2006简称《中华-05》，可返回： - RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal骨龄 - RUS-CHN、TW3-C RUS、TW3-C Carpal骨成熟百分位数和SDS - RUS-CHN和TW3-C Carpal差值百分位数、TW3-C RUS和TW3-C Carpal差值百分位数。 TW3骨龄方法，可返回TW3 RUS和TW3 Carpal骨龄。 |
| 2、 | 基于《中国7岁以下儿童生长标准》、《中国0-18岁儿童青少年身高体重标准化生长曲线》（2009年李辉等）、《中华-05》骨龄标准、WHO关于BMI体型评价标准评价的以下生长学指标： - 出生时身长、体重的百分位数和SDS，以及结合孕龄的出生时的评价； - 身高、骨龄的身高、按父母身高中值修正的身高及其三者的百分位数和SDS，以及基于三者相关数据对当前身高的自动数据解读（评价）； - 父母身高中值、靶身高及其二者的百分位数和SDS，以及基于二者相关数据对遗传情况的自动数据解读（评价）； - 体重和BMI、及二者的百分位数和SDS，以及基于二者数据对体重体型的自动数据解读（评价）； - 掌指骨模式特征分析 |
| 3、 | 适合正常儿童的身高预测方法： - TW3身高预测方法（包含百分位数和SDS） - 中华-05身高预测方法（包含百分位数和SDS） - 投射法（包含百分位数和SDS） 特定疾病儿童的身高预测方法： - 特纳综合征儿童成年身高预测方法 - 软骨发育不全成年身高预测方法 - 特发性矮身高儿童成年身高预测方法 - 发育延迟儿童青春期身高增长量预测 |
| 4、 | 针对CFDA批准的生长激素治疗适应症的生长反应预测（生长激素缺乏、特发性矮小、特纳综合征、小于孕龄儿） |
| 5、 | 每个受试者11张生长学图表： - 身高百分位数曲线 - 父母身高修正的身高百分位数曲线 - 骨龄分组的身高百分位数曲线 - 体重的百分位数曲线 - 按骨龄分组的体重百分位数曲线 - BMI百分位数曲线 - 按骨龄分组的BMI百分位数曲线 - RUS-CHN骨成熟度百分位数曲线 - TW3-C RUS骨成熟度百分位数曲线 - TW3-C Carpal骨成熟度百分位数曲线 - RUS与Carpal骨龄差值百分位数曲线 |
| 6、 | 基于上述骨龄、生长学指标自动生成综合评价，包含结论、建议及方案，对于发育偏离和疾病风险，自动提示。 |

五、项目实施要求：

1.服务地点要求：南方科技大学医院

2.完工期限要求：自合同签订之日起7天内完成软件安装。

六、安装及验收要求：

1.供应商安装步骤要求尽可能不影响现有各系统和网络的正常运行。

2.验收的主要依据包括招标文件、合同文件，将系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

3.项目所有工作内容完成以后，由供应商提交验收申请，采购人在收到上述文档资料和验收申请后，才予以项目验收，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收。

七、售后服务要求：

1、服务方式

（1）、远程支持：通过网络、电话或传真形式，将安排专业技术人员在规定时间内对产品故障定位，并拿出解决方案，最终排除故障。

（2）、现场支持：通过远程支持不能诊断的故障，将安排工程师赴现场分析原因，制定方案，排除故障。

2、服务承诺

（1）、保证合同签署完毕后7个工作日内以远程方式完成软件的安装并保证软件的正常运行。

（2）、承诺在医院门诊工作时间内随时为甲方以电话（400-600-8865）形式、远程操控方式提供本软件的服务与技术支持维护；（甲方应提供远程服务所需的网络环境）

厂家通过远程维护后，无法排除故障时，将派专门工程师，2小时内响应，48小时内到达现场进行服务。

3、服务内容

（1）、我公司为软件使用方提供为期10年的软件服务，并保证应用的稳定、持续的服务支持，及时响应应用单位提出的相关问题并及时解决。

（2）、产品质保期为拾年。质保期在产品安装完毕验收合格之日计算。质保期内提供免费安装、调试、简单培训（在线/培训视频）、维护服务。

（3）、负责提供产品的升级服务，如果售后拾年内软件升级，乙方给予甲方免费升级。

4、质量保证

（1）、如果服务未能按所述的功能运行，应负责对服务进行修正或者在修正不能的情况下，免费为应用单位更换符合规定的系统服务。如果上述二种方法均不可行，应用单位有权终止服务不符合规定部分的使用，并由厂家返还已经支付该部分的使用费。

（2）、该系统服务所依据的骨龄评价标准为《中国青少年儿童手腕骨成熟度及评价方法》TY/T3001-2006，（该标准由国家体育总局2006年4月14日批准并于2006年7月1日发布实施）

（3）、服务到期后，经双方商议，进行新的软件服务协议的签订。

- 关于付款方式：

合同签订后供应商必须向采购人提供本合同的、合格的发票；采购人在收到发票后，向供应商支付合同总额的30%；签订项目验收报告后，采购人支付合同金额的67.5%；剩余2.5%作为质保金于一年后质保期满后付清。

九、公司资质要求：

1.参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。

2.公司具有良好的资金、财务状况。

3.产品及生产所需装备符合中国政府规定的相应技术标准和环保标准。

4.在南方科技大学医院无不良记录。

5.本项目不接受联合体投标。