南科大医院新大楼门诊区紧急呼叫系统工程工程量清单

项目名称：南科大医院新大楼门诊区紧急呼叫系统工程

主要施工内容：在新大楼门诊区1-5层的公共卫生间及护士站，安装紧急呼叫系统。

| 序号 | 子 目 名 称 |  | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厕所紧急呼叫分机 |  | 个 | 90 |  |  | 鑫旭佳、飞星、鑫德亮 |
| 2 | RVV2*0.75mm2 |  | m | 900 |  |  | 讯道、金龙羽、成天泰 |
| 3 | 阻燃PVC20配管 |  | m | 540 |  |  | 联塑 |
| 4 | 明装PVC扁线槽 |  | m | 134 |  |  |  |
| 5 | 明装底盒 |  | 个 | 90 |  |  |  |
| 6 | 明装铝合金线槽 |  | m | 16 |  |  |  |
| 7 | 呼叫系统主控箱 |  | 套 | 5 |  |  | 鑫旭佳、飞星、鑫德亮 |
| 8 | 呼叫主机 |  | 套 | 5 |  |  | 鑫旭佳、飞星、鑫德亮 |
| 9 | 呼叫副机 |  | 套 | 3 |  |  | 鑫旭佳、飞星、鑫德亮 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  | （含所有税费、设计及预算编制费） |  |  |  |  |  |
| 备注：1.工程的设计及预算编制费，由中标单位按结算价×5%直接支付给设计及预算编制单位（收款方按实际发生额出具正式发票）。 2.投标人的报价（单价、总价和合计总价）中应已包含所有税费。 |  |  |  |  |  |  |  |