# 南方科技大学医院电子屏一年维修保养服务招标要求

# 一、招标项目名称：南方科技大学医院电子屏一年维修保养服务

二、预算：19.8万元

三、服务期限：一年

四、南方科技大学医院电子屏清单：

| 序号 | 部件 编码 | 描述 | 数量 | 维保内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 已过保LED屏幕的更换及维保服务 |  |  |  |
|  | # 101 | # 门诊部一楼LED大屏维保 | # 1台 | # 每月维护保养 |
|  | # 102 | # 住院楼11楼和13楼护士站的大屏 | # 2台 | # 每月维护保养 |
|  | # 103 | # 行政大楼一楼LED屏 | # 1 | # 设备更换及每月维保 |
| 2 | 已过保设备的检查和维护保养 |  |  |  |
|  | # 201 | # 电梯厅竖屏 | # 70 | # 每月检查、维护保养 |
|  | # 202 | # 门诊诊室小屏 | # 57 | # 每月检查、维护保养 |
|  | # 203 | # 自助落地查询屏 | # 12 | # 每月检查、维护保养 |
|  | # 204 | # 住院部五楼会议室屏竖屏- | # 4 | # 每月检查、维护保养 |
| 3 | 即将过保设备的维护管理和保修 |  |  |  |
|  | # 301 | # C栋一楼电梯厅竖屏(维保期至2021年3月) | # 1 | # 每月的维护管理和保修 |
|  | # 302 | # 病区示教室,含701会议室LED屏（维保期至2020年12月6日） | # 16 | # 每月的维护管理和保修 |
|  | # 303 | # 停车场车辆查询屏 | # 8 | # 每月的维护管理和保修 |
| # 4 | # 保修期内户外LED屏幕管理与维护 |  |  |  |
|  | # 401 | # 广场大屏-东莞莱视维电子科技有限公司生产安装的门诊部户外大屏 | # 1 | # 每月维护管理 |
|  | # 402 | # 户外门头横屏-东莞莱视维电子科技有限公司生产安装的门诊部户外门头横屏 | # 2 | # 每月维护管理 |

五：维修保养内容：

- LED设施的各组成部分：屏幕外框、显示模组、开关电源、控制接收卡、电缆、电脑及信号传输外设；

- LED设施的主设备维修及配件更换、故障排除等；

- 所有设备接口、线路接口的连接情况、焊点的检测等；

- 电脑及连线设备的维护、检修、配件更换、软硬件故障排除、设备调试、内容同步；

- 住院部护士站显示大屏的内置硬件、操作系统和信息同步软件的故障维修和保养服务；

6、上述维修保养内容包括设备老化或意外事故造成LED设施损坏和故障。

六：维修保养服务要求：

1、中标方设有24小时抢修电话，专职维护保养人员保持7*24小时通讯通畅，以确保LED设施的抢修时效，设备故障及维护工作遇到的疑难问题应及时报告。

2、当接到医院紧急维修通知后4个小时内，中标方维护保养人员必须到达维修现场进行处理。

3、中标方严格按照监控系统维护保养工程计划书要求对监控系统进行设备进行统一的管理和定期的检测、维护保养，并出具相应的检查和维修保养报告书，并更新设施相关档案。

4、如监控系统因设备零件损坏，导致一时不能修复使用时，中标方负责调用同等性能的设备零件及时替换，以确保LED设施的正常运行。

- 当LED设施出现严重故障不得不停用时，双方应立即成立紧急工作小组进行抢修，尽快使LED设施恢复正常运行。

- 必须对住院部护士站大屏的内置硬件和专用操作系统与信息同步软件进行故障排除、日常维护以保障正常的运行。

- 室内和户外大屏等重要设备的运行优化管理，环保节能模块的安装调试。

- 清单中设备维修更换时，中标方自带维修、更换配件材料。易损易耗零部件单件单价或在300元以下的，费用由中标方承担；易损易耗零部件单件单价在300元以上的，费用由我院负责，但中标方在购买和更换前必须向医院主管部门申请，待医院主管部门批准后方可购买和更换。

9、维修过程因作业过程中的人员受伤和设备损失由投标人承担。

10、严格遵守有关保密规定，不得将招标方设备的内容，招标方的网络采购人、设备相关计算机密码和网络环境等资料泄密给第三方，违者将追究责任。

七、公司资质要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人,且具有电子或计算机相关的信息系统集成与维护相关经营范围；

2、公司具有良好的资金、财务状况。

3、本项目不接受联合体投标。

4、在南方科技大学医院无不良记录。