**南方科技大学医院电子喉镜维修招标要求**

一、投标人资质要求：

1、投标人必须具有独立法人资格；

2、投标人提供针对所投产品维修保养所需的有效证明文件，深圳医院同品牌产品维修案例。

3、本项目不接受联合体投标人。

二、招标项目名称：电子喉镜维修.

三、预算：7.5万元.

四、技术参数及服务范围要求：

1、维修设备为德国艾克松品牌，数量:一台, 型号EV-NE,该设备需更换插入管组件及CCD组件；

2、中标方必须保证更换的部件为全新原厂配件，保修半年；

3、维修期间中标方提供同型号备用品供院方使用；

4、中标方在维修过程中如造成设备故障扩大，医院将追究中标方的责任, 中标方必须赔偿医院的经济损失；

五、 商务条款：

1、开始维修日期：签订合同之日起10日内；

2、保修启算日期：维修完成，提供维修报告，经临床使用正常后启算；

3、投标报价包括：交通费、住宿费、税费、培训费等费用；

4、付款条件：维修验收合格后。