南科大医院感染门诊、儿科门诊迁移改造工程设计服务招标要求

一、招标项目名称：南科大医院感染门诊、儿科门诊迁移改造工程设计服务

二、项目地点：南方科技大学医院

三、设计工期：30天

四、预算：19.95万元

五、项目介绍及要求：

1、感染门诊区：设置在A栋一楼西侧，设置（1）普通发热患者门诊区、（2）特殊发热患者门诊区、（3）肠道门诊区，主要包括接诊及分诊处、诊室、候诊区、隔离留观室、医生通道、患者通道、污物通道、患者专用卫生间、检验室、收费及药房、CT机房（普通发热、特殊发热门诊共用）等功能房间。主要涉及室内装饰工程、给排水工程、强弱电工程、消防工程、空调通风工程、医疗气体专业工程以及放射防护专业工程等。

2、儿科门诊区：原位于A栋一楼西侧区域，拟迁移至上部二楼的相同位置，主要包括诊室、候诊区、护士站、雾化室、输液区（含成人）、肌注室、母婴室等功能房间。主要涉及室内装饰工程、给排水工程、强弱电工程、消防工程、空调通风工程、医疗气体专业工程等。

3、发热患者隔离留观区（平时为儿科门诊区，疫情时使用）：根据广东省卫生健康委办公室关于印发《发热门诊和发热诊室规范化建设指引（试行）》的通知，发热门诊在疫情期间需要配置至少十五间隔离留观室，由于医院业务用房紧张，当疫情控制需要时，A栋二楼儿科门诊区将停诊，改为发热门诊隔离留观区，连同一楼两个发热门诊区的二间隔离留观室，二楼的十三间儿科诊室将改为隔离留观室，其它儿科功能房间可兼用于发热患者诊疗需求，该区域的给排水工程、空调通风工程、医疗气体专业工程要同时符合发热门诊的要求。

说明：（1）本次投标设计文件：根据设计参考文件，投标人提交上述三个功能区的布局平面方案图、专业工程（空调通风、CT机房放射防护）方案图、儿科门诊护士站彩色效果图。（2）投标人中标后再进行整个项目的设计服务。

设计参考文件：（1）国卫办医函【2020】507号：国卫办医函国家卫生健康委办公厅关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知、（2）粤卫办规划函〔2020〕37号广东省卫生健康委办公室关于印发《发热门诊和发热诊室规范化建设指引（试行）》的通知、（3）A栋一、二层现状平面图、（4）《综合医院建筑设计规范》GB51039-2014等设计规范。（第（1）（2）（3）项由招标人提供，第（4）项由投标人自备）

投标人要进一步了解详细情况可联系医院基建科，联系人：孙科长，联系电话：13168057086。

六、投标人资格要求：

1、参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内的独立法人,且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力；

2、公司具有良好的资金、财务状况；

3、投标人具有建筑装饰工程设计专项乙级或乙级以上资质；
4、本项目不接受联合体投标；
5、在南方科技大学医院无不良记录。