**静配中心生物安全柜及净化工作台更换过滤器招标要求**

1. 招标项目名称：南方科技大学医院静配中心生物安全柜及净化工作台更换过滤器
2. 预算：￥9.8万元
3. 项目任务：更换11台设备（生物安全柜或净化工作台）的过滤器（设备清单详见第六项）。

备注：项目完工后，由医院委托深圳市计量质量检测研究院对11台设备的洁净度进行检测(检测费用由院方支付)，洁净度的检测结果必须符合《II级生物安全柜校准规范》（JJF 0815-2020）的要求，以此检测结果作为本项目验收的依据。

1. 投标人资格要求：
2. 参加投标的单位必须是来自中华人民共和国境内独立法人,且具有按招标文件要求承担项目规定的相关服务能力。
3. 投标供应商具有空气过滤器或生物安全柜相关经营范围。
4. 参加投标的单位在南方科技大学医院无不良记录。
5. 本项目不接受联合体投标。
6. 项目要求：
7. 签订合同之日起40日历天内交货、安装、调试、验收完毕并交付使用。
8. 安装、验收标准:符合我国国家有关技术规范和技术标准；所供过滤器均应有《出厂合格证》。
9. 更换作业时，中标方需自带相关配件、材料和工具，所有部件的费用由中标方承担。作业过程中如果发生人员受伤或设备损坏，责任由中标方承担。
10. 中标方更换作业前需跟医院相关部门约定时间，不得影响科室的正常工作。

质保要求：所更换物件免费保修期为 1 年，保修时间以最终验收合格之日起计算。

1. 支付方式：本项目没有预付款。项目完成并经验收后，医院支付合同总金额的95％给中标方。合同总金额的5％作为质保金，待保修期满后支付。
2. 设备清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产产地及厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 生物安全柜 | 上海，上海上净净化设备有限公司 | BSC-1600IIA2 | 台 | 4 |
| 2 | 生物安全柜 | 上海，上海上净净化设备有限公司 | BSC-1300IIB2 | 台 | 1 |
| 3 | 净化工作台 | 上海，上海上净净化设备有限公司 | SA-1500 | 台 | 4 |
| 4 | 净化工作台 | 上海，上海上净净化设备有限公司 | SA-1800 | 台 | 2 |