南方科技大学医院信息化项目用户需求书

- 项目背景

实验室是科研创新与实验验证的核心场所，其环境安全直接影响实验数据的准确性、人员健康及设备稳定性。近年来，随着实验室规模扩大、实验类型复杂化（如生物安全、精密仪器检测等），环境参数波动导致的实验失败、安全隐患等问题频发。目前实验室采用传统温湿度计对实验室环境进行监测，无法捕捉突发环境波动，无法实时报警。

我院正在推进的改扩建项目，二期大楼新建医学研究中心，为保障实验室环境安全、实验数据准确性及人员健康，需建立医学研究中心环境与冰箱温湿度监测，实时监控关键参数，为实验室高效运行、风险防控及长期发展提供技术保障。

- 项目建设清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境氧气记录仪 | 16台 | 量程：0～25%； 备用仪器室*1，细胞培养室*7，微生物培养室*2，GMP*3，气瓶间*1，高内涵分析室*1，单分子检测室*1 |
| 2 | 环境空气质量监测仪 | 5台 | 可监测TVOC等有机挥发气体； 办公室*1，值班房*1，分子生物学室*1，纯化分析室*1，分子病理室*1 |
| 3 | 环境温湿度记录仪 | 14台 | 温度量程：-20~65℃，湿度：0-99%； 备用仪器室*2，库房*1，分子室*1，纯化分析室*1，分子病理室*1，配液*1，天平*1，危化品库房*2，高内涵分析室*1，单分子检测室*1，冷库*1，形态学实验室*1 |
| 4 | 智能温度记录仪（超低温） | 5台 | 温度区间：-200～150℃； 备用仪器室*4，液氮室*1 |
| 5 | 智能温湿度记录仪 | 10台 | 温度区间：-20～65℃，湿度：0-99%； 细胞培养室*4，微生物培养室*2，基因组学*2，分子生物学室*2 |
| 6 | 温湿度监控终端 | 1台 | 65寸显示屏 |

- 预算说明

| 名称 | 采购方式 | 数量（台） | 单价（元） | 总价预算 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境及冰箱温湿度监测项目 | 公开招标 | 详细清单看建设内容 |  | 19.6 |